РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ
електромонтажника-налагоджувальника 6-го розряду
(код КП — 7241)

1. Загальні положення

1.1. Ця робоча інструкція визначає функціональні обов’язки, права та відповідальність електромонтажника-налагоджувальника 6-го розряду.

1.2. Професія електромонтажника-налагоджувальника належить до розділу «Кваліфіковані робітники з інструментом» Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій».

1.3. Електромонтажник-налагоджувальник призначається на роботу та звільняється за наказом директора будівельного підприємства.

1.4. Електромонтажник-налагоджувальник безпосередньо підпорядковується майстру ділянки будівельних робіт будівельного підприємства.

1.5. У своїй діяльності електромонтажник-налагоджувальник керується нормативно-правовими актами України, що регулюють будівельну діяльність, трудовим законодавством, локальними актами будівельного підприємства (статутом, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором та ін.), цією робочою інструкцією, організаційно-розпорядчими документами будівельного підприємства з відповідних питань.

1.6. У разі відсутності електромонтажника-налагоджувальника його обов’язки виконує робітник будівельного підприємства, який призначається в установленому законодавством порядку з набуттям відповідних прав і відповідальності за неналежне виконання покладених на нього обов’язків.

2. Завдання та обов’язки

Електромонтажник-налагоджувальник під керівництвом майстра ділянки будівельних робіт будівельної компанії:

2.1. Налагоджує об'єкти електропостачання напругою менше 1 кВ промислового та цивільного будівництва, а також електроприводів змінного струму, розрахованого на напругу менше 1 кВ з простими схемами керування.

2.2. Приклади робіт:

2.2.1.  Складання простих схем вимірювання та випробовування.

2.2.2.  Перевіряння максимального струмового та теплового захисту автоматичних вимикачів і магнітних пускачів.

2.2.3.  Перевіряння схеми, керування електроприводами змінного струму з короткозамкнутим ротором.

2.2.4.  Настроювання електромагнітних реле струму та напруги.

2.2.5.  Вимірювання опору ізоляції електроустаткування та кабелів.

2.2.6.  Вимірювання опору постійного струму обмоток електричних машин та апаратів.

2.2.7.  Вимірювання опору заземлення пристроїв.

3. Права

Електромонтажник-налагоджувальник має право:

3.1. Вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Вимагати сприяння у виконанні своїх обов’язків і здійсненні прав.

3.4. Вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання обов’язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Удосконалювати свою професійну кваліфікацію у встановленому порядку.

3.8. Повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов’язки і критерії оцінки якості виконання обов’язків.

4. Відповідальність

Електромонтажник-налагоджувальник несе відповідальність за:

4.1. Невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією робочою інструкцією обов`язків.

4.2. Недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту на об’єктах будівельного підприємства.

4.3. Розголошення інформації про будівельне підприємство, що належить до комерційної таємниці.

4.4. Невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів будівельного підприємства та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Правопорушення, скоєні в процесі діяльності (в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством).

4.6. Завдання матеріального збитку будівельному підприємству (в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством).

4.7. Неправомірне використання наданих повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Повинен знати

Електромонтажник-налагоджувальник повинен знати:

5.1. Основи електротехніки.

5.2. Призначення та принцип дії електровимірювальних приладів, електричних машин та апаратів.

5.3. Умовні графічні позначки елементів електричних схем.

5.4. Призначення, принцип дії та будову максимального струмового та теплового захисту.

5.5. Методи перевіряння та настроювання нескладних електричних схем і апаратів.

5.6. Схеми вимірювання та випробовування під час виконання пусконалагоджувальних робіт.

5.7. Будову електроприладів.

6. Кваліфікаційні вимоги

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду — не менше 1 року.